## Sheet1
赞皇县卫生健康局双随机抽查结果公示（9月份）
序号 | 单位名称 | 检查依据 | 检查方式 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查结果 | 处理依据 | 处理结果 | 备注
1 | 赞皇县莱尚美容店 | 《赞皇县卫生健康局双随机一公开实施方案》赞卫字［2022］46号 | 双随机 | 2022.8.2 | 1、是否取得公共场所卫生许可证，是否涂改、转让、倒卖、伪造公共场所卫生许可证，公共场所经营者变更经营项目、经营场所地址的，是否按照规定办理公共场所卫生许可证延续手续； 2、公示 公共场所卫生许可证是否在经营场所醒目位置公示，公共场所卫生许可证未在经营场所醒目位置公示，公共场所卫生信誉度等级未在公共场所醒目位置公示； 3、卫生管理档案是否建立卫生管理档案卫生管理档案内容是否齐全，卫生管理档案是否有专人管理、分类记录和保存两年以上，是否有自查记录； 4、是否建立卫生管理制度； 5、是否设立卫生管理部门或配备卫生管理人员； 6、体检培训 是否安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作； 是否安排未经卫生知识培训考核的从业人员上岗； 7、卫生检测 是否开展空气、微小气候卫生检测， 室内空气质量检测结果是否符合国家卫生标准和要求，水质检测结果是否符合国家卫生标准和要求； 8、个人卫生 个人卫生是否符合卫生要求 9、除“四害”设施设备 是否按照规定配备预防控制鼠、蚊、蝇、蟑螂和其他病媒生物的设施设备 10、消毒间 是否设立专用消毒间，消毒间是否正常使用，消毒间面积是否足够，消毒间环境是否整洁，消毒间内是否有杂物，是否有消毒产品，是否有过期的消毒产品，消毒产品的标签标注是否齐全，消毒产品是否有卫生许可批件，是否有消毒产品配比容器，清洗消毒操作程序是否正确。 | 未发现问题 | 《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》 |  | 公共场所
2 | 赞皇中医医院 |  | 双随机 | 2022.8.4 | 1、是否取得《放射诊疗许可证》开展放射诊疗工作。2、是否进行诊疗科目登记开展放射诊疗工作。3、放射诊疗工作场所开工前，单位向卫生行政部门提交了放射性职业病危害预评价报告，是否尚未批准，已开工建设。4、是否具有符合国家相关标准和规定的放射诊疗场所和配套设施。5、放射诊疗工作场所投入使用前，是否按照规定进行放射性职业病危害控制效果评价。6、是否购置、使用不合格的放射诊疗设备。7、放射诊疗设备及其相关设备的技术指标、安全性能、防护性能，是否符合有关标准与要求。8、是否按照规定，对从事接触职业病危害的作业的劳动者组织在岗期间和离岗时的职业健康检查。9、放射诊疗工作人员对患者和受检者进行医疗照射时，是否遵守医疗照射正当化和放射防护最优化的原则。10、是否建立放射工作人员个人剂量和教育培训档案。 | 未发现问题 | 《放射卫生管理条例》 |  | 医疗机构
医疗机构
3 | 赞皇县医院 |  | 双随机 | 2022.8.2
4 | 名仕家园二次供水 |  | 双随机 | 2022.9.13 | 1、供水水质是否符合卫生标准；2、 使用的涉水产品是否取得卫生许可批准文件；3、设施周围环境是否整洁，是否有良好的排水条件，供水设施是否运转正常。4、 水箱盖是否上锁；5、饮用水箱或蓄水池是否专用；6、 是否每年对设施进行一次全面的清洗消毒，并对水质进行检验；7、管理人员是否每年进行一次健康检查和卫生知识培训；8、水箱入孔是否加盖，并高出水箱面5cm以上；9、是否有供水安全突发事故应急预案；10、 是否有卫生管理制度和人员。 | 未发现问题 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》、《二次供水设施卫生规范》 |  | 供水机构
5 | 隆盛家园二次供水 |  | 双随机 | 2022.9.13 |  | 未发现问题 |  |  | 供水机构
6 | 东城花园二次供水 |  | 双随机 | 2022.8.24 |  | 未发现问题 |  |  | 供水机构