## Sheet1
2026年二季度分布式光伏可开放容量公示表
序号 | 区县 | 乡镇/街道 | 所带村（社区） | 该县域供电变电站 | 变电站可开放容量（MW） | 县域可开放容量(MW) | 区域预警等级
1 | 赞皇县 | 赞皇镇 | 北沟村、北街村、北羊角村、东白草坪村、东高村、东街村、冯家庄村、胡家庄村、见守村、南沟村、南关村、南街村、南羊角村、曲江村、饶羊村、上王小峪村、石家庄村、西街村、下王小峪村、延康村、寨里村 | 马村220千伏变电站 | 0 | 0 | 红色
|  | 院头镇 | 花木村
|  | 南邢郭镇 | 南马村、北马村、陈家庄村、东王俄村、西王俄村、东郭家庄村、王家洞村、白家窑村。
|  | 南清河乡 | 北清河村、回车村、南清河村、孤山村、永丰村。
|  | 西阳泽镇 | 梁家湾村、陡岭村、西郭家庄村、严华寺村、吕庄村、尹庄村、位昌村、武昌村、牛山沟村、孟家庄村、石碑村。
|  | 黄北坪乡 | 黄北坪村、槐疙瘩村、秦林村、长沙村、松会村、南王家庄村、宋家庄村、东沟村、南张庄村、安家庄村、西石家庄村、了丝坡村、南掌村、石咀头村、玉皇庙村、川房村、枣林村、上段村、下段村、上桃坡村、下桃坡村、上马峪村、中马峪村、下马峪村、东马峪村、西马峪村、西白草坪村。
|  | 许亭镇 | 许亭村、军营村、岭根底村、倒马村、西陈家庄村、三阵村、尖山村、白城口村、黑石村、北水峪村、四道岩村、朝阳村、都户村、田村、南潘村、北潘村、五里庄村、孟府村、小吕村、黄家沟村、刘家沟村、巡检司村、李家庄村、丁家庄村、清泉村、幸福庄村。
|  | 嶂石岩镇 | 虎寨口村、野湖泉村、王家坪村、三六沟村、下大凡村、上大凡村、苏家台村、软枣会村、峰石岩村。
|  | 张楞乡 | 南洼村、北洼村、北王家庄村、张楞村、南章村、杜庄村、葛沟村、上徐乐村、下徐乐村、蒲宏村、北延庄村、南延庄村、泥沟村、行乐村、南竹村、北竹村、西竹村。
|  | 西龙门镇 | 竹山村、白鹿村、梅家庄村、布古庄村、西江洞村、东江洞村、西龙门村、东龙门村、 榆底村、东坛山村、西坛山村、白壁村、南徐乐村、尹家庄村。
|  | 土门乡 | 土门村、千根村、龙堂院村、寺峪村、鲍家滩村、野草湾村、湾子村、北张家庄村、刘家庄村、郝富庄村、南水峪村、大桥庄村、黄连沟村、秦家庄村、高家庄村、郝家庄村、马家庄村。
|  | 南清河乡 | 北壕村、冯家村、郭万井村、郭庄村、嘉应寺村、九龙关村、南壕村、南清河村、武家村、赵堡村 | 凤城220千伏变电站 | 0
|  | 南邢郭镇 | 北邢郭村、陈村、东风村、南邢郭村、水洼村、赵家庙村
|  | 西阳泽镇 | 北平旺村、北赵峪村、大河道村、东阳泽村、柳子沟村、南平旺村、南赵峪村、任家洞村、西阳泽村、营儿村
|  | 院头镇 | 北花园村、曹家庄村、大家峪村、大石门村、河东村、吴家庙村、贾沟村、杜家沟村、石路村、河庄村、花园村、瓦窑村、胡家庵村、申峪村、小石门村、口头村、叩家庵村、老师会村、南峪村、齐家庄村、上麻村、桃帮村、西会村、下麻村、肖家庄村、院头村、赵家庄村
|  | 赞皇镇 | 花林村、孙庄村、西高村、玉迁村
1.公示的分布式光伏可开放容量，是指评估时刻（本季度为2026年3月31日），该区域电网除去已并网的分布式电源（含已备案且计划当季度并网的分布式光伏）外，还能继续开发并网的分布式光伏容量规模。 2.各配变可开放容量请至所在辖区供电所或营业厅咨询。