## 县域分布式光伏可开放容量
石家庄市2026年四季度县域分布式光伏可开放容量公示表
序号 | 县域 | 已接入分布式光伏项目容量（MW） | 考虑在途项目后县域可开放容量（MW） | 评估等级 | 备注
1 | 赞皇县 | 139.572 | 3.12 | 绿色 | -
1.因暂无渠道获取准确的已备案分布式电源项目数据，暂不开展可开放备案容量测算，评估等级按照考虑在途项目后县域可开放容量评估。 2.考虑在途项目后可开放容量，指评估时刻（本季度为2026年10月1日）除已并网及已受理但尚未并网的分布式电源外，电力系统可新增受理的分布式电源装机规模。

## 220千伏主变分布式光伏可开放容量
石家庄2026年四季度220千伏主变分布式光伏可开放容量公示表
序号 | 县域 | 乡镇/街道 | 所带村/街道 | 供电220千伏变电站 | 该县域供电220kV主变名称 | 考虑在途项目后可开放容量（MW） | 评估等级 | 备注
1 | 赞皇 | 赞皇镇 院头镇 南邢郭镇 南清河乡 西阳泽镇 黄北坪乡 许亭镇 嶂石岩镇 张楞乡 西龙门镇 土门乡 | 包括赞皇镇（北沟村、北街村、北羊角村、东白草坪村、东高村、东街村、冯家庄村、胡家庄村、见守村、南沟村、南关村、南街村、南羊角村、曲江村、饶羊村、上王小峪村、石家庄村、西街村、下王小峪村、延康村、寨里村） 院头镇（花木村、北花园村、曹家庄村、大家峪村、大石门村、河东村、吴家庙村、贾沟村、杜家沟村、石路村、河庄村、花园村、瓦窑村、胡家庵村、申峪村、小石门村、口头村、叩家庵村、老师会村、南峪村、齐家庄村、上麻村、桃帮村、西会村、下麻村、肖家庄村、院头村、赵家庄村） 南邢郭镇（南马村、北马村、陈家庄村、东王俄村、西王俄村、东郭家庄村、王家洞村、白家窑村） 南清河乡（北清河村、回车村、南清河村、孤山村、永丰村） 西阳泽镇（梁家湾村、陡岭村、西郭家庄村、严华寺村、吕庄村、尹庄村、位昌村、武昌村、牛山沟村、孟家庄村、石碑村、北平旺村、北赵峪村、大河道村、东阳泽村、柳子沟村、南平旺村、南赵峪村、任家洞村、西阳泽村、营儿村） 黄北坪乡（黄北坪村、槐疙瘩村、秦林村、长沙村、松会村、南王家庄村、宋家庄村、东沟村、南张庄村、安家庄村、西石家庄村、了丝坡村、南掌村、石咀头村、玉皇庙村、川房村、枣林村、上段村、下段村、上桃坡村、下桃坡村、上马峪村、中马峪村、下马峪村、东马峪村、西马峪村、西白草坪村） 许亭镇（孟府村、小吕村、黄家沟村、刘家沟村、巡检司村、李家庄村、丁家庄村、清泉村、幸福庄村） 嶂石岩镇（虎寨口村、野湖泉村、王家坪村、三六沟村、下大凡村、上大凡村、苏家台村、软枣会村、嶂石岩村） 张楞乡（南洼村、北洼村、北王家庄村、张楞村、南章村、杜庄村、葛沟村、上徐乐村、下徐乐村、蒲宏村、北延庄村、南延庄村、泥沟村、行乐村、南竹村、北竹村、西竹村） 西龙门镇（竹山村、白鹿村、梅家庄村、布古庄村、西江洞村、东江洞村、西龙门村、东龙门村、 榆底村、东坛山村、西坛山村、白壁村、南徐乐村、尹家庄村） 土门乡（土门村、千根村、寺峪村、鲍家滩村、野草湾村、湾子村、北张家庄村、刘家庄村、郝富庄村、南水峪村、大桥庄村、黄连沟村、秦家庄村、高家庄村、郝家庄村、马家庄村）。 许亭镇（许亭村、军营村、岭根底村、倒马村、西陈家庄村、三阵村、尖山村、白城口村、黑石村、北水峪村、四道岩村、朝阳村、都户村、田村、南潘村、北潘村、五里庄村）、土门乡（龙堂院）无可开放容量。 | 马村220千伏站 | 赞皇县220kV马村站#2主变 | 3.12 | 绿色 | -
[5 empty] | 赞皇县220kV马村站#3主变 | 3.12 | 绿色 | -
|  | 南清河乡 南邢郭镇 赞皇镇 | 包括南清河乡（北壕村、冯家村、郭万井村、郭庄村、嘉应寺村、九龙关村、南壕村、南清河村、武家村、赵堡村）； 南邢郭镇（北邢郭村、南邢郭村、水洼村、赵家庙村）； 赞皇镇（花林村、孙庄村、西高村、玉迁村）。 南邢郭镇（陈村、东风村）无可开放容量。 | 凤城220千伏站 | 赞皇县220kV凤城站#2主变 | 3.12 | 绿色 | -
[5 empty] | 赞皇县220kV凤城站#3主变 | 3.12 | 绿色
1.因暂无渠道获取准确的已备案分布式电源项目数据，暂不开展可开放备案容量测算，评估等级按照考虑在途项目后县域可开放容量评估。 2.按照《分布式电源接入电力系统承载力评估导则（DL/T 2041-2025）》，考虑在途项目后可开放容量，指评估时刻（本季度为2026年10月1日）除已并网及已受理但尚未并网的分布式电源外，电力系统可新增受理的分布式电源装机规模。 3.110千伏及以下主配变可开放容量请至所在辖区供电所或营业厅咨询。 4.可开放容量约束遵循下级服从上级的原则，本县所有220千伏主变供电区域新增的分布式电源并网容量总和不应超过本县考虑在途项目后的县域可开放容量。